附件：

郑州博物馆2026年消防安全防排烟系统风管锈蚀维修项目采购清单

| 方案：底漆2遍面漆2遍，防锈质保5年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| 风机供电 维修 | 金属线管 | JDG-DN32热镀锌 | 30 | 米 |  |  | 架空敷设，沿墙面敷设 |
|  | 电缆电线 | WDZN-YJY-4*6mm² | 30 | 米 |  |  | 风机动力电缆 |
| 风机及 风管防锈 | 风管形变修复 |  | 10 | ㎡ |  |  | 变形风管拆除后人工塑性修复 |
|  | 外表面除锈 |  | 240 | ㎡ |  |  | 打磨，部分法兰部位处化学除锈，界面清理 |
|  | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  | 彩条布、刷子、滚筒、美缝胶带、遮蔽胶带等 |
|  | 风阀执行机构 | 镀锌铁皮雨搭 | 8 | 个 |  |  | 露天执行机构防雨措施 |

郑州博物馆

2026年6月3日