附件：

郑州博物馆2026年预防冬季喷淋管道结冰漏水保暖工程项目采购清单

| 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道保温（橡塑管壳+铝箔布） | 360 | 米 |  |  | 含辅料及人工费 |
| 吊顶拆除与恢复（含材料、人工） | 150 | ㎡ |  |  | 含高空作业，局部拆除+永久恢复 |
| 防尘防护材料（围挡、防护垫） | 1 | 批 |  |  | 包含垃圾清运 |
| 备注：费用包含材料、运输、税费、人工、等所有工程所需费用。 |  |  |  |  |  |

郑州博物馆

2026年9月2日